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Tabela 1. Profil wody w kaoielisku.	.A. Informacje 11odstawowe
I.
Dane ogólne o kąpielisku
1.
Nazwa kąpieliska 1>
Kąpielisko Miejskie w Cedyni
2.
Adres kąpieliska •>
Cedynia, ul. T. Kościuszki
3.
Województwo•
Zachodniopomorskie

4.
Numer jednostki terytorialnej Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS)-poziom 6, w której jest zlokalizowane kąpielisko

100232166060235
s.
Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest kąpielisko
I)
Cedynia
6.
Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kanielisko •>
Powiat gryfiński

7.

Krajowy kod kąpieliska 2>

206PKAP00098

8.

Identyfikator kąpieliska Numid 2>

PL421060243000132
II.
Informacje o profilu wody w kąpielisku
9.
Data sporządzenia profilu 1>(data zakończenia prac nad tvm profilem)
29.12.2025 rok
10.
Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kaoielisku 1>3>
29.12.2024 rok
11.
Data następnej aktualizacji profilu wody kąpieliska 1>
29.12.2026 rok
12.
Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku1l,3l
Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2019 roku
13.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil wody w kaoielisku1l
Grzegorz Lacek
III.
Właściwy organ

14.
Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska •>
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 74-520 Cedynia, ul. Pl. Wolności 4
tel.: 91 4144131
e-mail sekretariatl@.ckcedynia.pl

15.
Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego terytorialnego , który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 37
ustawv z dnia 20 linea 2017 r. - Prawo wodne 1>

Burmistrz Gminy Cedynia Rada Miejska w Cedyni

16.
Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich1l
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin

17.
Nazwa właściwego regionalnego inspektoratu ochrony środowiska'>
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska W Szczecinie
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
18.
Nazwa właściwego państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego1>
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Ul. Flisacza 6; 74-100 Gryfino
19.
Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego 1>
Nie dotyczy
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	IV.
	Informacje dotyczące lokalizacji ką1>1ellska

	,2_0.
-21.
22.
23.
	
Kategoria wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko 5>6>
	· ciek ( w tym zbiornik zaporowy)

	
	
	□jezioro lub inny zbiornik wodny(np. staw, l1dinianka, wvrobisko nożwirowe)

	
	
	o wody przejściowe i morskie wody wewnętrzne

	
	
	o wody przybrzeżne

	24.
	Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika wodnego, lub akwenu wód przejściowych 5>
	Kanał Cedyński

	25.
	Identyfikator hydrograficzny 5>
	191721

	26.
	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko 5>6>
	Kanał Cedyński

	27.
	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której zlokaliz.owane jest kąpielisko 5>
	PLRW60000191729

	28.
	Kąpielisko jest zlokaliz.owane w silnie zmienionej iednolitei cześci wód oowierzchniowych 5>8>
	□Tak	■Nie

	29.
	Kąpielisko jest zlokaliz.owane w sztucznej jednolitej cześci wód nowierzchniowych 5>•>
	· Tak	□Nie

	30.
	Lokalizacja kąpieliska - kilometraż cieku1>5>9>
	Nie dotyczy

	31.
	Lokalizacja kąpieliska - brzeg cieku 1>10>
	o prawy brzeg	o lewy brzeg

	32.
	Lokalizacja kąpieliska - długość plaży wzdłuż linii brzegowej
	Cedynia 31,52 m

	
	
	Od brzegu:

	
	
	N 52.84142778•, E 14.20029722°

	
	
Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne
	N 52.87088056♦,  E 14.19991111•

	33.
	granic kąpieliska w fonnacie dziesiętnym 1>.11>.12>
	Od wody:

	
	
	N 52.87151667•, E 14.19988056•

	
	
	N 52.87097222♦,  E 14.19955833•

	B. Klasyfikacla i ocena lakości wód w kanlelisku

	
34.
	Sezonowa ocena jakości wód w kąpielisku po ostatnim sez.onie kąpielowym 2>
	data wykonania oceny: od 17 lipca 2025 r.jakość wody w przedmiotowym kąpielisku ocenia się jako
orzvdatna do kaoieli

	


35.
	Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody w kąpielisku ( dotyczy kąpielisk istniejących 4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich dokonanych klasyfikacji
2)
	Klasyfikacja za lata 2021
Wvnik klasvfikacii - kaoielisko zamkniete

	
	
	Klasyfikacja za lata 2022
Wvnik klasyfikacji - orzydatna do kaoieli

	
	
	Klasyfikacja za lata 2023
Wvnik klasvfikacii- przyadtna do kaoieli

	
	
	Klasyfikacja za lata 2024
Wynik klasyfikacii -orzvdatna do kaoieli

	
36.
	Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane do
klasyfikacji, o której mowa w polu 35 - współrzędne geograficzne w fonnacie dziesiętnym 2>12>
	
N52.871130' E 14.199638'
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37.
	

Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko 14>• 15>
	Rok wykonania klasyfikacji: 2022 rok /lata przeprowadzenia badań
monitoringowych, będących źr6dłem danych do klasyfikacji: 20 j8-2022
stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej czcści wód: złv notcnciał ekoloszicznv V klasa

	


38.
	

Wynik ostatniej klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód powierzchniowych w której zlokalizowane jest kąpielisko 14>13>
	Rok wykonania klasyfikacji : 2022 Rok/lata przeprowadzenia badań
monitoringowych będących źródłem danych do klasyfikacji : 2021
Stan chemiczny jednolitej części wód: poniżej dobrego

	
39
	Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych, w której jest zlokalizowane kąpielisko , na podstawie wyników klasyfikacji, o których mowa w polach 37 i 38 13>14>
	Rok wykonania oceny :2022

Stan jednolitej części wód: zły

	
40
	Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego, w którym uzyskano dane do klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach 37,38 i 39 14>13>
	
PL02S0101 0288

	C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka

	C
	Opis cech fizycznych, hydrologicznych, geograficznych wód, na których zlokalizowane jest kąpielisko

	I
	Kąpielisko zlokalizowane jest na cieku innym niż zbiornik zaporowy 15>

	-41.
-42.
43.
	Wysokość nad poziomem morza 5; 8>17>
	o <200m

	
	
	o 200- 800 m

	
	
	□> 800m

	-44.
-45.
-46.
-47.
48.
	
Powierzchnia zlewni rzeki 5>8>
	o< 10 km2

	
	
	o 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

	
	
	o 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

	
	
	o 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10.000 km2

	
	
	o > 10.000 km2

	-49.
50.
	
Typ cieku 5>14>17>
	Kod typu:

	
	
	Nazwa typu:

	-51.
-52.
53.
	

Średni prz.epływ z ostatnich 4 lat 18>
	ISredni niski przepływ z wielolecia SNQ
.	m3/s

	
	
	Srednia z przepływów ś'rednich rocznych z wielolecia SSQ	m3/s

	
	
	Sredni wysoki przepływ z wielolecia
SWQ	m3/s

	54.
	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ11>
	

	II.
	Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub Innym zbiorniku wodnym 19>

	-55.
-56.
	
Wysokość nad poziomem morza 5>8l.16>
	· <200m

	
	
	o 200- 800 m

	
	□> 800m

	57.
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	58.
	Po\\icrzchniajeziom lub innego zbiomikn wodnego 5>
	0,0625 km1

	-59.
60.
	
Typ jeziora 5>14>1n
	Kod typu WSm_n

	
	
	Nazwa typu : jezioro o podłożu wapiennym, o malei wartości wsoólczynnika Schindlera

	61.
	Charakterystyka dna kąpieliska 1>20>
	Piaszczyste

	-62.
63.
	
Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego5>
	max: 14,2m

	
	
	Średnia: 7,5

	III.
	Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym 21>

	-64.
-65.
66.
-
	
Wysokość nad poziomem morza 5>8>11>
	o <200m

	
	
	o 200- 800 m

	
	
	□> 800m

	67.

-68.
69.
-70.
71.
	
Powierzchnia zlewni zbiornika 5>8>
	□<10km2

	
	
	o 10 km2lub więcej, ale mniej niż 100 km2

	
	
	o 100 km2lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

	
	
	□ 1000 km2lub więcej, ale mniej niż IO.OOO km2

	
	
	□> IO.OOO km2

	72.
	Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie
pietrzenia (NPP) 5>
	.	km2

	73.
	Objętość zbiornika przy normalnym poziomie
pietrzenia <NPP) 5>
	137500 m3

	-74.
75.
	
Głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5>
	max: 2,2 .m

	
	
	średnia.:1,0.m

	76.
	Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5>
	0,01.m

	IV.
-
	Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych

	77.
78.
	Typ wód przejściowych 5>14>•n 22>
	Kod typu

	
	
	Nazwa typu

	-79.
80.
	Typ wód przybrzeżnych 5>14>17l23>
	Kod typu

	
	
	Nazwa typu

	D. przyczyny zanieczyszczeń które mogą mleć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się

	I.
	Zrzuty zanieczyszczeń 2◄>

	81.
	Zrzuty oczyszczonych ścieków komunalnych
25) 26) 27)28)
	■
	W odległości 500 m od kąpieliska brak zrzutów

	82.
	Zrzuty oczyszczonych ścieków
1przemvslowvch 25>26) 27>2•>
	■
	W odległości 500 m od kąpieliska brak zrzutów

	83.
	Zrzuty ścieków z oczyszczalni przydomowych
28) 26) 27)
	□
	W odległości 500 m od kąpieliska brak zrzutów

	84.
	Nielegalne :azuty 25>21>
z.anieczvszc:zeń
	□
	Brak danych

	85.
	Zrzuty wód pochłodniczych 25>26>27l21>
	□
	W odległości 500 mod kąpieliska brak zrzutów
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	86.
	Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 25>26>27>28)
	o
	W odległości 500 m od kąpieliska brak zrzutów

	87.
	Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 26 28)
	>	o
	W odległości 500 m od kąpieliska brak zrzutów

	88. I
	Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów
izómiczych 25) 26). 27)21)
	o
	W odległości 500 m od kąpieliska brak zrzutów

	
89.
	Odprowadzania wód z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola
nawożone iznoiówką lub gnojowicą 26>21>
	o
	Brak danych

	90.
	Zrzuty ze stawów hodowlanych 21>26>27>
	o
	W odległości 500 m od kąpieliska brak zrzutów

	91.
	Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek ołvwaiacvch 29>
	o
	brak

	92.
	Inne 25) 26)
	o
	Brak

	II.
	Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska24>30>

	93.
	Zabudowa miejska •>
	■
	Zabudowa miejska luźna

	94.
	Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacvine 1>
	o
	

	95.
	Kopalnie, wyrobiska i budowy •>
	o
	

	96.
	Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1>
	■
	Tereny sportowe i wypoczynkowe

	97.
	Grunty orne •>
	■
	Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniaiacvch

	98.
	Uprawy trwale 1>
	o
	

	99.
	Łąki i pastwiska•>	-
	o
	

	100.
	Obszary upraw mieszanych •>
	■
	Uprawy jednoroczne

	101.
	Lasy 1>
	■
	Lasy liściaste

	102.
	Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej 1>
	■
	Wrzosowiska i zakrzaczenia

	103.
	Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim ookrvciem roślinnvm •>
	o
	

	104.
	Inne•>
	■
	Zbiorniki wodne

	III.
	Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24>

	105.
	Kąpiel I)
	■
	Kąpielisko - 31,52 m szerokości i na długości nie większej niż 50m

	106.
	Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1>
	o
	Brak

	107.
	Wędkarstwo 1>
	o
	Brak

	108.
	Inne Il
	■
	Piłka plażowa,

	IV.
	Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość

	109.
	Toalety•>
	· tak
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	110.
	
	□nie

	-111.
112.
	
Natryski•>
	□ tak

	
	
	· nie

	-113.
114.
	
Kosze na śmieci•>
	· tak

	
	
	□ nie

	-115.
116.
	
Ogrodzenie plaży kąpieliska •>
	· tak

	
	
	□ nie

	-117.
-1-18-.
119.
	

Sprz.ątanie plaży kąpieliska •>
	· tak

	
	
	· częstotliwość: l razy/ dobę 31>

	
	
	□nie

	-120.
121.
	Zakaz wprowadzania zwierz.ąt na teren kąpieliska oraz plaży kąpieliska 1>
	· tak

	
	
	□ nie

	V.
	Inne informacje

	122.
�
123.
._..
124
	
Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym formą ochrony przyrody 1>•>11>
	□ tak

	
	
	Opis formy przyrody

	
	
	□nie

	-125.
126.
-
127.
	-

Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż I000m od wodopoju dla zwierz.ąt 32>
	□tak

	
	
	Odległość od wodopoju 34>:

	
	
	· nie

	-128.
-129.
-130.
131
	

Zanieczyszczenia osadów dennych•> 13>14s>35) 36)
	Metale cieżki

	
	
	Substancje priorytetowe

	
	
	Brak zanieczyszczeń

	
	
	· Brak danych

	E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic

	132.
>---
133.
->---
134.

135.
	
Zakwity sinic zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat 2> I)37)
	· nie stwierdzono

	
	
	□ zjawisko wystąpiło tylko w jednym roku

	
	
	□ zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach

	
	
	□ zjawisko występowało w każdym spośród
ostatnich 4 lat

	-136.
137.
	Ryzyko rozmnożenia się sinic w przyszłości 2>1>13)140
	□ brak 31>- brak danych monitoringowych do oszacowania możliwości wystąpienia zakwitów sinic

	
	
	□ mate 39>


8	)

	138.
t--
139.
	
	o średnic 40>

	
	
	
o duże 411

	F. Oceny moillwoścl rozmnoienla makroalg lub fltoplanktonu

	I.
	Makroglony421

	140.
	Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vcsiculosus)
13)14)43)
	Nie występuje w wodach śródlądowych

	141.
	Zielenice z rodzaju (Ulva) 13>14>43)
	Nie występuje w wodach śródlądowych

	142.
	Inne taksony makroglonów niż wymienione w polach : 140 i 141 13>14>◄3>
	Nie występuje w wodach śródlądowych

	II.
	Fitoplankton◄◄>

	143.
	
	o brak 45>

	
	
	o małe 46>

	t--
	
	

	144.
t--
	Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8>
	

	
	
	x średnie 41J

	145.
	
	

	
	
	o duże 48>

	t--
	
	

	146.
	
	

	G. Informacja w przypadku gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie dla którego sporządzono
profil wod v.

	147.
	Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń
2) S) 25) 29)
	Zanieczyszczenia bakteriologiczne

	148.
	Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2) S) 2Sl 29)
	Rzadko

	149.
	Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2) S), 2S) 29)
	Do 72 godzin, uzależnione od intensywności zanieczyszczania

	150.
	Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 2) sJ. 2SJ 29)
	Bakterie grupy coli

	151.
	Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami'>
	Monitońng i badania jakości wody w kąpielisku, informacja o zakazie kąpieli

	
152.
	Działania jakie z.ostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych
zanieczvszczeń 1>
	Zamknięcie kąpieliska, zamieszczenie na tablicy informacyjnej zakaz kąpieli, ponowne zlecenie
I przeprowadzenia badań wodv.

	





153.
	




Właściwe organy i osoby wskazane do kontaktu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń
I) SO)
	
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 74-520 Cedynia, ul. Plac Wolności 4
tel.: 91 4144006
e-mail:info@cedynia.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gryfinie.
Wioletta Różko
ul. Flisacza 6, 74 - 100 Gryfino
tel. +48914163858 fax:+48914162343
e- mail: l"!sse.grvfi110@12is.gov.12I

	H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych I geograficznych innych wód powierzchniowych znajdujących
się w zlewni wód na których Jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ
zanieczvszczeń do wodv w kanlelisku

	I.

	154 Nazwa cieku,jeziora lub innego zbiornika wodnego
· lub akwenu wód przejściowych lub przybrzeżnych 1>
	Kanał Cedyński
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	ISS
	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych 5>52>
	Dopływ knnnlu Cedy{1sklego

	156.
	Kod jednolitej części wód 5>
	RW60002519327S

	-157.
-158.
159.
	Wysokość nad poziomem morza 5>8>17) S4)
	· <200 m

	
	
	□ 200- 800 m

	
	
	□> 800m

	-160.
-161.
-162.
-163.
164.
	
Powierzchnia zlewni 5l3)54)
	□ < 10 km2

	
	
	□ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

	
	
	□ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

	
	
	□ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 1O.OOO km2

	
	
	□>IO.OOOkm2

	,165.

166.
	Typ cieku lub jeziora S)l7)SS)56)
	kod typu: R_poj

	
	
	nazwa typu: rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym
Iooiezierzv

	167.
..	
168.
..	
169.
	Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18>S7)

:
	ISredni niski przepływ z wielolecia SNQ
.	m3/s

	
	
	ISrednia z przepływów średnich rocznych SSQ
.	m3/s

	
	
	Sredni wysoki przepływ z wielolecia
SWQ	m3/s

	170.
	Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ
11) S7)
	






Objaśnienia:
I) Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.
2iDane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lubod państwowego granicmego inspek1ora sanitarnego.
Jl Wypełnia się tylko w przypadku, gdy przed aktualizacją został sporządzony profil wody w kąpielisk-u poprzedzający
bieżącą aktualiz.ację.
Dziennik Ustaw - 10 - Poz. 2206
•>Pole 19 wypełnia się tylko wprzypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych lub przybrzeżnych.
si Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub właściciela wód niebędących
własnością Skarbu Państwa.
6iZamacza się właściwe; w przypadku zamaczenia pola 20, 21 lub 22 przechodzi się do pola 24;jeżeli zamaczano pole 23,
przechodzi
się do pola 25.
7) Jeżeli kąpielisko nic znajduje się w wymaczonej jednolitej części wód powierzchniowych,pola 26-31 pozostawia się puste
i przechodzi się do pola 32.
ii Zamacza się właściwe pole.
9) Podaje się kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 30 pozostawia
się puste
i przechodzi się do pola 32.
1oi Zaznacza się właściwe; jeuli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 31 pozostawia się puste i przechodzi się do
pola 32.
11J Podaje się wspólnędne punktów granicznych majdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz
wspólnędne
punktów granicznych znajdujących się na obszarze wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko.
12J W układzie wspól�dnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lubortofotomap z
państwowego
[image: ]zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów zsystemu nawigacji satelitarnej, zgodnie z przepisami
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")-danymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne I kartograficvie (D-L U. z 2019 r. poz. 725,
z póżn. zm.).
u Dane pochodzące od Głó\\nego ln5J)d..'1ora Ochrony Środowiska.
14>Podaje się. jctcli wy�łniono pole 26.
1�Jetcli l..�ielisko nic jest zlokalizowane na cieku innym nit zbiornik zaporowy, przechodzi się do punktu li w �I	C.
16)Dotyczy wód kąpieliska.
1'1T) ypy wód po"ierzchniowych,z podziałem na kategorie tych wód, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4
�,y	z dnia 20 lipca20l7 r.-Prawo wodne (Dz. U. z2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).
11)Dane pochodzące z lnst)1utu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.
19>Jetcli kąpielisko nic jest zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym, przechodzi się do punktu 111 w �i	C.
� Dno muliste, piaszczyste lub kamieniste.
:11Jctcli kąpielisko nie jest zlokalizowane na zbiomil-u zaporowym, przechodzi się do punktu IV w c:zęki C.
::i Wypełnia się. jctcli zaznaczono pole 22.
lll Wypełnia się. jctcli zaznaczono pole 23.
:41bznaaa sięwłakiwc pole.
l5l Dane pochodzące od wojewódzkiego inspcl..-tora ochrony środowiska.
:61Dane pochodzące od dyrd..-tora zarządu zlewni Wód Polskich lub dyrd,'10ra regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.
27) Wypełnia się napodsta,\-ic pozwoleń wodnoprawnych.
:si Podaje się odległość 2l'Zlltu od kąpieliska, z dokładnością do SO m.
29) Dane pocbodzącc od dyrd..-tora urzędu morskiego.
30) Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu lub utytkowania ziemi wyróżnionymi w bazie CORINE Land Cover (CLC). na poziomic 3.
11i Wypełnia się.jeż.cli zaznaczono pole 117.
l2) W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).
lll Wypełnia się,jeż.eli zaznaczono pole 122, podając w szczególności nazwę obszaru objętego formą ochrony przyrody (np.: nazwę
pari..-u narodowego, nazwę obszaru Natura 2000).
l-Cl Wypełnia się,jeż.eli zaznaczono pole 125.
351Na podstawie najbardziej al..'tllalnychdanych z ostatnich 4 lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpielisku.
36) Wykaz substancji priorytetowych jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo
wodne.
37)0pis na podstawie obserwacji na miejscu.
llJ Zamacza się, jeż.cli zaznacz.ono pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o 1..-tórej mowa w polu 37, nic
wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogcMc oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton
lub chlorom a wartości granicmych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicmego jednolitych
�i	wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych
na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w przypadt..-u gdy klasyfikacja,
o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.
l9J Zamacza się, jctcli zaznaczono:
I) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie
przez wskamiki charakteryzujące warunki biogCMe oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil
a
wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadt..-u
gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 200I r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o t..1órej mowa w p('lu 37,
została wykonana za 2018 r. lub Jata wcześniejsze, lub
2) pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o 1..-tórcj mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie
pr,.cz wskaźniki charakteryzujące warunki blogeMe oraz przez - w zaletnoścl od kategorii wód - fitoplwlkton lub chk,n,111
a
wartości granicznych określonych dla li klasy stanu ekologicznego lub potencjału ckologic1J1ego jednolitych �z�śQi W\\d
powierzchniowych
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w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku DzieMik Ustaw - 11 - Poz. 2206

gdy klasyfikacja, o k-tórej mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 200I r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37,
została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.
40) Zamacza się, jeżeli zaznaczono:
I) pole 133, a \\')'lliki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez
wskafniki charakteryzujące warunki biogeMe oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a
wartości
granicmych określonych dla Il klasy stanu ekologicmego lub potencjału ekologicmego jednolitych części wód powierzchniowych
w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja,
o k-tórej mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37,
:została
wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub
2) pole 134.
41) Zamacza się, jeżeli zaznaczono pole 135.
42) Dotyczy tylko kąpielisk zlokali:zowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych.
43) Podaje się, czy stwierdzono występowanie makroglonów, oraz ocenia się ich niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku.
44) Dotyczy tylko kąpielisk zlokali:zowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych, jeziorach, zbiornikach zaporowych oraz ciekach
typów:
I) 19, 20, 24, 25 (o powierzchni zlewni 2:5000 km2 w przypadku tych czterech typów) i 21 - według typologii obowiązującej do
dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne, lecz nie później niż do dnia 22 grudnia 2021 r.;
2) RzN, Rz_org (o powierzchni zlewni 2:5000 km2 w przypadku tych dwóch typów), RwN, R_poj i Rl_poj-według typologii
obo\\iązującej od dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.-Prawo wodne, lecz nie później niż od dnia 22 grudnia 2021 r.
45) Zamacza się,jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie
przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki
biogenne oraz - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicmych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie
art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.-Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana
za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.-Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.
46)Zaznacza się.jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie
przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki
biogenne oraz - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy
stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie
art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o k1órej mowa w polu 37, została
wykonana
za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, :została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.
47)2aznacza się.jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie
przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla lll klasy stanu
ekologicznego
lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadk'll gdy klasyfikacja, o k16rej mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r.
lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku
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gdy klasyfikacja, o l-tórcj mowa w polu 37, została wykonnnn u 20111 r. lub lnln wc1dnlcjs1c.
••1Zamaczasi9,jctcli wyniki monitoringu będąctgo podstftwę do klMyflkncjl, o której mown w polu 37, w k,v,11ly 1111 przekroczenie
przez - w zalcmoki od kategorii wód - Otoplnnkton lub chlorom a wnr1nkl gmnlc1J1ych okre"onych dl11 Ili kla.,y stnnu
ekologicmcgo
lub potencjału d:ologicmcgo Jednolitych �ci	wód powierzchniowych w przcplsnch wydnnych nn podst11wle 11rt.,J ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne, w przypadku gdy kla�yfikncjn, o której mown w J!OIU 37, :rostlllll wykon11n11 za 2019 r.
lub lata pómiejSl.C, lubw pnq,isach \\)'danych na podstawie art. 38a ust. 3 ustnwy z dnia 18 lipca 200I r.- Prnwo wodne, w
przypadł-u
gdy klasyfikacja, o l'tórej mowa w polu 37, mstala wykonana za 2018 r. lub latR wc1,.eśnlcjsze.
•'>Pojęcie .,krotkotJwale 7Jll\ieczyszczenia" odnosi się tylko do skażeń mikroblologlcmych (enterokoki, F.1cherlchla coli),
l'tórych
przyczyny motnajcdnomacznie ustalić i co dol'tórych nie przewiduje si9, te będę miały niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisl-u
przez okres dłuższy nit 72 godziny od stwierdzenia ich wystąpienia, oraz dla których sę ustalone procedury prognozowania i działań w przypadku ich wystąpienia.
'°l Podaje si9 imi9 i nazwisko osoby, nazwę instytucji, adres. numer telefonu, numer faksu (jet.cli posiada) oraz adres poczty clcl'1ronicmcj.
51) W razie konieczności powicia się pola punktu I,tworząc w ten sposób kolejne punkty �cl	H. Numery kolejnych punktów zapisuje
si9 cyframi rzymskimi, poczynając od li, numery kolejnych pól-cyframi arabskimi, poczynając od 171.
52) Jc:tcli akwen nic stanowi wyznaczonej jednolitej części wód powierzchnio\\)'ch, pola 155 i I56 pozostawia się puste I przechodzi się
do pola 157.
n1 Wypełnia się tylko w przypadku cieków, jezior lub innych zbiorników wodnych oraz zbiorników zaporowych.
54) Wypełnia si9 tylko w przypadku cieków i zbiorników zaporo\\)'ch.
!5J Podaje się, jctcli wypełniono pola I55 i 156.
56> Wypełnia się tylko w przypadku cieków i jezior.
57) Wypełnia si9 tylko w przypadku cieków._
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